## Sheet1
序号 | 编码 | 中文名称 | 缺省计量单位 | 缺省数据类型
1 | Uan | AN相电压 | 伏(V) | N5.1
2 | Ubn | BN相电压 | 伏(V) | N5.1
3 | Ucn | BN相电压 | 伏(V) | N5.1
4 | Uab | AB线电压 | 伏(V) | N5.1
5 | Ubc | BC线电压 | 伏(V) | N5.1
6 | Uca | CA线电压 | 伏(V) | N5.1
| Ufre | 电压频率 | 赫兹(Hz) | N3.2
7 | Ia | A相电流 | 安[培](A) | N4.2
8 | Ib | B相电流 | 安[培](A) | N4.2
9 | Ic | C相电流 | 安[培](A) | N4.2
10 | In | 零线电流 | 安[培](A) | N4.2
11 | Io | 漏电流 | 安[培](A) | N2.3
12 | Pa | A相有功功率 | 千瓦(kW) | N7.3
13 | Pb | B相有功功率 | 千瓦(kW) | N7.3
14 | Pc | B相有功功率 | 千瓦(kW) | N7.3
15 | Pt | 合相有功功率 | 千瓦(kW) | N7.3
16 | Qa | A相无功功率 | 千乏(kVar) | N7.3
17 | Qb | B相无功功率 | 千乏(kVar) | N7.3
18 | Qc | B相无功功率 | 千乏(kVar) | N7.3
19 | Qt | 合相无功功率 | 千乏(kVar) | N7.3
20 | Sa | A相视在功率 | 千乏(kVa) | N7.3
21 | Sb | B相视在功率 | 千乏(kVa) | N7.3
22 | Sc | B相视在功率 | 千乏(kVa) | N7.3
23 | St | 合相视在功率 | 千乏(kVa) | N7.3
24 | Pfa | A相功率因素 | 无量纲 | N1.3
25 | Pfb | B相功率因素 | 无量纲 | N1.3
26 | Pfc | C相功率因素 | 无量纲 | N1.3
27 | Pft | 合相功率因素 | 无量纲 | N1.3
28 | Epa+ | A相正向有功电能 |  | N8.2
29 | Epb+ | B相正向有功电能 |  | N8.2
30 | Epc+ | C相正向有功电能 |  | N8.2
31 | Ept+ | 合相正向有功电能 |  | N8.2
32 | Epa- | A相反向有功电能 |  | N8.2
33 | Epb- | B相反向有功电能 |  | N8.2
34 | Epc- | C相反向有功电能 |  | N8.2
35 | Ept- | 合相反向有功电能 |  | N8.2
36 | Epat | A相有功总电能 |  | N8.2
37 | Epbt | B相有功总电能 |  | N8.2
38 | Epct | C相有功总电能 |  | N8.2
39 | Eptt | 合相有功总电能 |  | N8.2
40 | Eqa+ | A相正向无功电能 |  | N8.2
41 | Eqb+ | B相正向无功电能 |  | N8.2
42 | Eqc+ | C相正向无功电能 |  | N8.2
43 | Eqt+ | 合相正向无功电能 |  | N8.2
44 | Eqa- | A相反向无功电能 |  | N8.2
45 | Eqb- | B相反向无功电能 |  | N8.2
46 | Eqc- | C相反向无功电能 |  | N8.2
47 | Eqt- | 合相反向无功电能 |  | N8.2
48 | Eqat | A相无功总电能 |  | N8.2
49 | Eqbt | B相无功总电能 |  | N8.2
50 | Eqct | C相无功总电能 |  | N8.2
51 | Eqtt | 合相无功总电能 |  | N8.2
52 | Esa | 视在电能 |  | N8.2
53 | Esb | 视在电能 |  | N8.2
54 | Esc | 视在电能 |  | N8.2
55 | Est | 视在电能 |  | N8.2
Uφ